ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

- на крышную котельную

1*.  Заказчик ………………………………….…… пример: ОАО «Импульс-строй» ………………………….….……….

Должность и ФИО руководителя предприятия (полностью) ... пример: Ген дир. Федоров Максим Николаевич ...

Рабочий телефон …………………… пример: 8(8112) 450-00-00 …………………………………………………….

Электронная почта …………………...…….. пример: info@impuls-s.com............................................................

Ответственное лицо ………………. пример: главный инженер. Шульгин Иван Сергеевич …………….……………

Телефон ответственного лица ……………….…... пример: 8(915) 105-77-77 ………………….………………….

- Наименование отапливаемого объекта ……….…………... пример: Жилой дом ………………..………………

- Адрес строительства ………………………..… пример: г. Псков, ул. Индустриальная., д.1 ………………………………

- Совокупная тепловая нагрузка, МВт ……….………..……… пример: 1,7 МВт …………………..…………..…

Отопление, МВт ……………….………………...…..….. пример: 1,2 МВт ……………..……………….……….

Вентиляция, МВт ……………….……….….……..….. пример: Нет …………………….…………..…….…….

Горячее водоснабжение (ГВС), МВт ………………….... пример: 0,5 МВт ……………………………..………

- Давление питательной (исходной) воды на входе в котельную ……………… пример: 3,0 кг/см² ……………

- Необходимость установки системы химводоподготовки (Да, Нет) .. пример: Да (Na-катионирование) ……

Объем подпитки тепловой сети (м³/час) ……………….…………. пример: 0,2 м³/ч ………………….……….

- Параметры теплоснабжения

Температура прямой сетевой воды …………………………….. пример: 95°С …………..…………………….

Температура обратной сетевой воды …………………………. пример: 70°С ……………..…………..………

Температура горячей воды (ГВС) …………………………….. пример: 60°С ………………..………….……..

Давление прямой сетевой воды …………………………….. пример: 4,0 кг/см² …………………..……………

Давление обратной сетевой воды……………..………….. пример: Нет данных ………………………………

Давление ГВС на выходе ………………………..…….. пример: 2,5 кг/см………………………………………..

- Высота отапливаемого здания ………………………….….. пример: 52 м ………………………………………..

- Количество котлов …… пример: 2 по 0,85 МВт ….., страна производитель ….…… пример: Италия ….………

- Горелки ………………………………….………. пример: Италия ……………………………………………………

- Вид топлива ……………………………...…… пример: Природный газ ………………………………………………

Давление газа на входе в котельную …………….…….…. пример: Низкое,  0,0025 МПа ……..………………

Требования к составу узла учета газа …………..…… пример: Коммерческий с эл. корректором ………….…

Наличие принтера (Да, Нет) ……………………..………….. пример: Да ………………………………………

- Установка в котельной теплообменников: отопления (Да, Нет) ……….…..... пример: Нет…………....…...…

ГВС (Да, Нет) ……...........….…..... пример: Да…….....….….…...…

- Диспетчеризация:

Без постоянного присутствия персонала (автоматизированная) ……………… пример: Да ……………

Индикация посредством: компьютера или диспетчерского пульта …….. пример: Компьютер …………..…

Среда передачи данных: проводная линия; GSM; GPRS ………….…. пример: GSM …..…………...…..…….

- Необходимость изготовления дымовой трубы (Да, Нет) ………………..…… пример: Да …………..……...

Высота дымовой трубы ………………………..…..….. пример: 8 м ………………..……………..……...…….

- Требуемый срок поставки …………...........………… пример: Сентябрь 2018 г. ………...............…..………..…

- Необходимость монтажных и пусконаладочных работ (Да, Нет) ……………. пример: Да ………………..

- Необходимость доставки котельной (Да, Нет) ………. пример: Нет (имеется свой транспорт) ………………

- Класс котельной: «ЭКОНОМ», «СТАНДАРТ», «ПРЕМИУМ» ……………….. пример: Стандарт ….……

- Условия покупки котельной:

19.1 «Открытый тендер, с размещением заказа на электронной площадке»……...................……..

19.2 «Закрытый, внутренний тендер без размещения заказа на электронной площадке» …….…… пример: Внутренний ….................................................................................................................................……

- Дополнительные условия …………………………………………………………………………………………..

………………………………….................................................................................................................................

………………………………….................................................................................................................................

«…..» ……………… 20… г.

(дата)                (месяц)

* Без полностью заполненного п.1 заявки не рассматриваются.

Ответ просим отправить по электронной почте:

t_g_s@mail.ru