ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

- на паро-водогрейную котельную

1*.  Заказчик ………………….…..………….. пример: ЗАО «МЗВ №2» …………………..………………………………

Должность и ФИО руководителя предприятия (полностью) … пример: ген дир. Шаров Евгений Павлович ..…

Адрес предприятия ……………………..………. пример: г. Тула, ул. Льва Толстого, д.180…………….………….

Рабочий телефон ……………………… пример: 8(4872) 36-85-00 ……………………………………………………

Электронная почта …………………….....…….. пример: info@ mvz2.ru ..............................................................

Ответственное лицо …………………. пример: главный инженер. Беляев Павел Андреевич ……..…………………

Телефон ответственного лица ……………………... пример: 8 (903) 840-00-00………………….…………………

- Наименование объекта ……………………………….. пример: производственный корпус …………..…….………

- Адрес строительства ……………………… пример: г. Тула, ул. Льва Толстого, д.180/2. …………………..………………

- Площадь отапливаемого объекта …………………………….. пример: 20000м² …………………………………

- Распределение тепловой нагрузки, т.пара/час + МВт ………….. пример: 1,0 т. пара/час+2,3 МВт ………….

Технологические нужды, т.пара/час ………………..… пример: 1,0 т. пара/час ……….….……………….……

Отопление МВт ……………….…………………… пример: 1,2 МВт …………………………...…………………

Вентиляция МВт ……………………………..….…….. пример: 0,8 МВт ………………….………………………

Система горячего водоснабжения (ГВС)  МВт ……………………… пример: 0,3 МВт ………..…………….

- Необходимость установки системы химводоподготовки (Да, Нет) …. пример: Да (Na-катионирование) .….

Объем подпитки тепловой сети (м³/час) ………………….………. пример: 0,2 м³/ч …………..…………..….

- Параметры теплоносителя:

Температура прямой/обратной сетевой воды ………………… пример: 95 / 70°С ……………….……………

Температура горячей воды (ГВС) …………………….…….. пример: 60°С …………………..…………..……

Давление прямой/обратной сетевой воды …………………. пример: 4 / 2,5 кг/см² ……………………………

Давление горячей воды (ГВС) на выходе ……………….…...…. пример: 2,0 кг/см² ………………..…………

- Исходная вода на входе в котельную:

Температура ……………………………………….….. пример: 10°С ……….………………..……………..……..

Давление ……………………………………………. пример: 4,0 кг/см²  …………….……….……..………………

- Параметры пара

Температура …………………………….…..……. пример: 170°С …………………………….…..……………….

Давление ……………………………..……….….. пример: 0,8 МПа ……………….………………………………..

- Продолжительность и периодичность работы паровых котлов

Постоянный режим работы (Да, Нет) ……………………..………. пример: Нет ……………….….…….…..

Продолжительность работы (в смену или в сутки) …………………… пример: 24 ч. …….…….……….……

- Параметры паропотребления:

Среднечасовое потребление пара, т.пара/час ………………..……. пример: 0,7 ……………..……….…….

Минимальное потребление пара, т.пара/час ……………..………… пример: 0,2 …………..…….………….

Максимальное потребление пара, т.пара/час …………………..……… пример: 1,0 ……………...…………

- Конденсат:

12.1 Возврат чистый, % ………………………… пример: 100%. Чистый, без примесей …..…………..…………

12.2 Возврат загрязненный, % ………………………………..……………………..…………..………………

Давление в конденсатной сети ……………………….… пример: 1,0 МПа.……………………………….

12.3 Без возврата ………………………………………………….………….…………………..….……….……

- Высота отапливаемого здания ………………………….….. пример: 12 м ………………………………………..

- Страна производитель котлов и горелок ….…………………….… пример: Италия ……………………………

- Вид топлива. Основное ……………………………………….…… пример: Природный газ ………......................

Резервное …………………………………............... пример: Нет ...................................................................

Аварийное …………………………………............... пример: Нет ..................................................................

Давление газа на входе в котельную ………………….…. пример: Среднее- 0,009 МПа ……….……………..

Для газа: необходимость установки ГРУ (Да, Нет) ….……………..……. пример: Нет ……...…..………..

Требования к составу узла учета газа ………….……… пример: Коммерческий с эл. корректором …….…..…

Наличие принтера (Да, Нет) ……………………….…………….. пример: Да …………………….……………

- Диспетчеризация:

Без постоянного присутствия персонала (автоматизированная) ……………… пример: Да ……..………

Индикация посредством: компьютера или диспетчерского пульта …….. пример: Компьютер …….……..…

Среда передачи данных: проводная линия; GSM; GPRS ………….…. пример: GSM .…………….….…..…….

Предусмотреть в котельной место оператора ……………………..… пример: Нет ……………….………..

- Здание котельной (вариант исполнения):

Блочно-модульное …………………………………..………. пример: Да ……………………………………….

Существующее (указать размеры) ……………………..……………………………………………………..

*Существующее здание должно иметь Заключение, выданное лицензированной организацией о пригодности здания для размещения в нем объекта теплогенерации.

- Необходимость изготовления дымовой трубы (Да, Нет) ……………..…… пример: Да …………….……...

Высота дымовой трубы …………………..…….……….. пример: 15 м ………………..…………..….….…….

- Требуемый срок поставки ……………….............…… пример: Сентябрь 2018 г. ……….…................…………

- Необходимость монтажных и пусконаладочных работ (Да, Нет) ……….….. пример: Да …….……………

- Необходимость доставки котельной Заказчику (Да, Нет) ………………………. пример: Нет

- Класс котельной: «ЭКОНОМ», «ОПТИМУМ», «ПРЕМИУМ» ……………….. пример: Стандарт ….………..

- Условия покупки котельной:

23.1 «Открытый тендер, с размещением заказа на электронной площадке»………....................…..

23.2 «Закрытый, внутренний тендер без размещения заказа на электронной площадке» …….…… пример: Внутренний ……..................................................................................................................................…

- Дополнительные условия ……………………………………………………………………………………………

………………………………….................................................................................................................................

………………………………….................................................................................................................................

………………………………….................................................................................................................................

………………………………….................................................................................................................................

«…..» ……………… 20… г.

(дата)                (месяц)

*Без полностью заполненного п.1 заявки не рассматриваются.

Ответ просим отправить по электронной почте:

t_g_s@mail.ru