ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на паровую котельную

1*.  Заказчик ………………….…..…….. пример: ЗАО «Молочные технологии» …………………………………………

Должность, ФИО руководителя предприятия (полностью) …... пример: ген дир. Орлов Сергей Павлович ...…

Адрес предприятия ………………..……. пример: г. Москва, ул. Тверская, д.6 ……………………………………….

Рабочий телефон ……………………… пример: 8(495) 750-00-00 ……………………………………………………

Электронная почта ……………………...…….. пример: pfk_zao@mail.ru ............................................................

Ответственное лицо …………………. пример: главный инженер. Попов Иван Николаевич ………………….………

Телефон ответственного лица ……………………... пример: 8(903) 185-88-88 ………………….…………………

- Наименование объекта …………………….……………..….. пример: Молокозавод ……………….……………

- Адрес строительства …………..……… пример: г. Великий Новгород, ул. Московская,, д.44. …………..…...…………

- Совокупная паропроизводительность т.пара/час ………….…………. пример: 2,7 ……………....…………

4.1 Технологические нужды, т.пара/час ……………..…………… пример: 2,7 ……………..….………………

4.2 Отопление т.пара/час …………………………..………… пример: Нет ……………………..………………

4.3 Вентиляция т.пара/час ……………………….…..…….. пример: Нет ……………..…….…………………

Система горячего водоснабжения т.пара/час …...……………..….. пример: Нет …..…….…………………

- Необходимость установки системы химводоподготовки (Да, Нет) …. пример: Да (Na-катионирование)....

Объем подпитки тепловой сети (м³/час) ………………….………. пример: 0,2 м³/ч …………..…………..….

- Исходная вода на входе в котельную:

Температура, °С ……………………………………….….. пример: 90 ……….…………….……………..……..

Давление, МПа ……………………………………………. пример: 1,0 …………….…………………………….

- Параметры пара:

Температура, °С …………………………….…..……. пример: 170 ………………….……………….………………………

Давление, МПа ……………………………..……….….. пример: 0,8 ……………….……………………………..

- Продолжительность и периодичность работы паровых котлов

Постоянный режим работы (Да, Нет) ……………………..………. пример: Нет ……………….….…….…..

Продолжительность работы (в смену или в сутки) …………………… пример: 24 ч. …….…….……….……

- Параметры паропотребления:

Среднечасовое потребление пара, т.пара/час ………………..……. пример: 1,7 ……………..……….…….

Минимальное потребление пара, т.пара/час ……………..………… пример: 0,2 …………..…….………….

Максимальное потребление пара, т.пара/час …………………..……… пример: 3,0 ……………...…………

- Конденсат:

Возврат чистый, % ……………………..........…… пример: 100%. Чистый, без примесей …..…………..…………

Возврат загрязненный, % ………………………………..……………………..…………............………………

Давление в конденсатной сети ……………………….… пример: 1,0 МПа.……………………………….

Температура конденсата, °С …………………………………………..….……………………………….

Без возврата ………………………………………………….………….………………….........….……….……

- Высота отапливаемого здания ………………………….….. пример: 10 м ……………………………………

- Количество котлов … пример: 2шт. по 1,35 тп/ч …., страна производитель ….…… пример: Италия ……

- Вид топлива (основное)……………………………………….…… пример: Природный газ …….....................

- Резервное …………………………………............... пример: Нет .................................................................

Давление газа на входе в котельную ………………..…. пример: Среднее- 0,009 МПа ……..………….……..

Для газа: необходимость установки ГРУ (Да, Нет) .………...…………. пример: Нет ……..…..….………

Требования к составу узла учета газа ……..…..…… пример: Коммерческий с эл. корректором ….………....

Наличие принтера (Да, Нет) ……………...……….……….. пример: Да ………………………….……………

- Диспетчеризация:

Без постоянного присутствия персонала (автоматизированная) ……………… пример: Да ……..………

Индикация посредством: компьютера или диспетчерского пульта …….. пример: Компьютер …….……..…

Удаленность диспетчерского пункта от котельной ……………………. пример: 100м ……………….……..

Среда передачи данных: проводная линия; GSM; GPRS ………….…. пример: GSM .…………….….…..…….

Предусмотреть в котельной место оператора ……………………..… пример: Нет ……………….………..

- Здание котельной (вариант исполнения):

Блочно-модульное …………………………………..………. пример: Да ……………………………………….

Существующее (указать размеры) ……………………..……………………………………………………..

*Существующее здание должно иметь Заключение, выданное лицензированной организацией о пригодности здания для размещения в нем объекта теплогенерации.

- Необходимость изготовления дымовой трубы (Да, Нет) ……………..…… пример: Да …………………

Высота дымовой трубы …………………..…….….…….. пример: 17 м ………………..………….....………….

- Требуемый срок поставки ………..……….........…… пример: Сентябрь 2018 г. ……...................……..……

- Необходимость монтажных и пусконаладочных работ (Да, Нет) ……….….. пример: Да …….………

- Необходимость доставки котельной (Да, Нет) ……………. пример: Нет (имеется свой транспорт) ……

- Класс котельной: «ЭКОНОМ», «СТАНДАРТ», «ПРЕМИУМ» ……………….. пример: Стандарт ….……

- Условия покупки котельной:

22.1 «Открытый тендер, с размещением заказа на электронной площадке»…………......................

22.2 «Закрытый, внутренний тендер без размещения заказа на электронной площадке» …….…… пример: Внутренний ……..................................................................................................................................…

- Дополнительные условия ………………………………………………………………………………………

………………………………….................................................................................................................................

………………………………….................................................................................................................................

«…..» ……………… 20.... г.

(дата)                (месяц)

* Без полностью заполненного п.1 заявки не рассматриваются.

Ответ просим отправить по электронной почте:

t_g_s@mail.ru